Перечень документов для получения паспорта готовности объектов

к отопительному сезону

| 1 | Акты гидравлических испытаний на плотность и прочность оборудования теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения | (акт согласовывается с теплоснабжающей организацией) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в т.ч. тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок |  |
| 3 | Акты об установке и пломбировании дроссельных(ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции ГВС | (акт оформляется совместно с теплоснабжающей организацией) |
| 4 | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных ТСО. |  |
| 5 | Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющимися ОПО. | приказ о назначении ответственного лица + удостоверение о прохождении обучения в Ростехнадзоре |
| 6 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных ТП и внутренних систем теплопотребления. | (акт согласовывается с представителем теплоснабжающей организацией) |
| 7 | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с п.278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Должностная инструкция ответственного лица |
| 8 | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции | инструкции |
| 9 | Паспорта (или их копии) тепловых пунктов |  |
| 10 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | + договор с сервисной организацией + удостоверение о прохождении обучения в Ростехнадзоре |
| 11 | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в систему ГВС, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системе отопления и ГВС, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | акты проверок Сервисной организацией (акт проверки УУТЭ) |
| 12 | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | (прописано в акте ОЗП или УУТЭ оформляется совместно с теплоснабжающей организацией) |
| 13 | Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии, подписанный ЕТСО и представителем потребителя тепловой энергии (в прилож. к Правилам 2234) |  |
| 14 | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | Договор с теплоснабжающей организацией |
| 15 | Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование ТСО порядка погашения всей существующей задолженности | Отдел дебиторской задолженности теплоснабжающей организации |
| 16 | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с п.73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034. | Акт ввода теплоснабжающей организации + копии паспортов и настроечных параметров УУТЭ (из проекта УУТЭ) |
| 17 | Акты разграничения балансовой принадлежности | (приложение №1 в Договоре теплоснабже-ния) |
| 18 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в ТП, с обязательным указанием заводских номеров, отметок о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов | (акт Сервисной организации + паспорта КИП и А) |
| 19 | Акт выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания |  |
| 20 | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и ГВС в соответствии с п. 5.2.10 Правил № 170, СанПиН 1.2.3685-21 | Если проводились работы (если нет, то справка об отсутствии необходимости) |
| 21 | Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 |  |
| 22 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом |  |
| 23 | Копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (п. 11.5.18 Правил 2234) | При наличии |
| 24 | План подготовки к отопительному периоду ежегодно разрабатывается и утверждается организационно-распорядительным документом | план с анализом трех лет и согласованием с теплоснабжающей организацией |
| 25 | Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (Приказ Минэнерго от 13.11.2024 №2234) | оформляется проверяющей организацией |