УТВЕРЖДАЮ

_____________________

_____________________

_____________________

«___» __________ 2026 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения ___________________________________

________________________________________________________________________________________________________

- Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб теплоснабжающей организации — ________________________________________ (далее — ТСО) по вопросам теплоснабжения.

Основной задачей ТСО является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы от источника тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на тепловых сетях.

Теплоснабжающая организация (ТСО), обеспечивающая теплоснабжение потребителей имеет круглосуточно работающую оперативно-диспетчерскую и аварийно-восстановительную службу.

Диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах обеспечивает выполнение следующих задач:

управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом;

анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям;

управление тепловыми и гидравлическими режимами;

подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ;

контроль выполнения требований к качеству тепловой энергии, теплоносителя.

Диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы должно обеспечить выполнение следующих задач:

локализация и ликвидация технологических нарушений при производстве, передаче и распределении тепловой энергии;

оценка масштаба события и возможности его развития с увеличением объема негативных последствий;

определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности;

перевод для сохранения живучести системы теплоснабжения, функционирования системы теплоснабжения на пониженные параметры с частичным или полным ограничением потребителей тепловой энергии;

доведение до потребителей тепловой энергии информации о вынужденных отключениях и ограничениях, мерах, которые они должны предпринять для сохранения живучести системы теплоснабжения;

оценка развития ситуации и корректировка принятого плана действий;

взаимодействие с диспетчерскими службами теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей и муниципальных образований, территориальными органами МЧС России, организациями, привлеченными для устранения аварий и их последствий.

В соответствии с п. 112  Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (утв. Приказом Минэнерго России № 511)  функционал диспетчерской службы ТСО возложен на операторов котельной, расположенной по адресу: г. _________________, ул. ________________.

Персонал диспетчерской службы в оперативном отношении подчиняется заместителю начальника ТСО.

Список лиц из числа оперативно-технического и диспетчерского персонала котельной, имеющих право вести оперативные переговоры представлен в Приложении №1 настоящего Положения.

Оперативное руководство аварийно-восстановительными работами возлагается на начальника Центральной котельной.

Общую координацию действий оперативно-диспетчерской службы по эксплуатации, локализации и ликвидации аварийной ситуации осуществляет заместитель начальника ТСО.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий ТСО должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером (техническим руководителем) организации.

Основными задачами диспетчерской службы  ТСО при ликвидации технологического нарушения являются:

- предотвращение развития нарушения, исключение травмирования персонала и повреждение оборудования, не затронутого технологическим нарушением;

- быстрое восстановление теплоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям тепловой энергии;

- создание наиболее надежных послеаварийной схемы и режима работы тепловой сети в целом и их частей;

- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и при возможности включения его в работу и восстановление схемы тепловых сетей.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на источниках тепловой энергии котельной (г. _______________, ул._______________)  и тепловых сетях осуществляется руководством ТСО.

Руководство ликвидацией технологического нарушения в тепловых сетях должно осуществляться диспетчером котельной. Его указания являются обязательными для оперативно-ремонтного персонала ТСО.

В случае необходимости оперативные руководители или руководители ТСО имеют право поручить руководство ликвидацией технологического нарушения другому лицу или взять руководство на себя, сделав запись в оперативном журнале. О замене ставится в известность как вышестоящий, так и подчиненный оперативный персонал.

Приемка и сдача смены во время ликвидации технологических нарушений не допускается. Пришедший на смену персонал используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией технологического нарушения. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с разрешения руководства организации.

Диспетчерский персонал  организаций несет полную ответственность за ликвидацию технологического нарушения, принимая решения и осуществляя мероприятия по восстановлению нормального режима независимо от присутствия лиц из числа административно-технического персонала. Для выполнения работ по ликвидации аварий и крупных повреждений в ___________________ создана аварийно-восстановительная бригада (аварийно-техническое звено) из состава ремонтного персонала.

В оперативном отношении аварийно-восстановительные бригады (аварийно-технические звенья) подчиняются диспетчеру организации, в административном – главному инженеру или заместителю начальника ТСО.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплопотребления

При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер ТСО принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с Планом по ликвидации аварийных ситуаций.

О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по её локализации и ликвидации диспетчер ТСО немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам Единой дежурно-диспетчерской службы, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций.

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

Отключение систем отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб собственников зданий в соответствии с инструкцией.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры ТСО отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением главного инженера или заместителя начальника ТСО.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера ТСО для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем теплоснабжения

Ответственные лица ТСО осуществляют передачу в диспетчерскую службу ТСО оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей, о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе ТСО, производится с обязательным информированием потребителей за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии — немедленно.

Включение новых объектов производится только по разрешению ТСО.

Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке Потребителя, производится по разрешению персонала Теплоснабжающих (теплосетевых) организаций по соответствующей заявке ответственного лица Потребителя, указанного в ней.

4. Техническая документация

На рабочих местах диспетчерского персонала должна находиться оперативная документация, включая:

инструкцию по диспетчерскому управлению;

оперативную схему тепловых сетей;

оперативные схемы источников тепловой энергии;

оперативный журнал;

перечень объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, находящихся в оперативном управлении и ведении диспетчера;

температурный график центрального регулирования системы теплоснабжения;

пьезометрические графики тепловых сетей;

инструкции по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций;

порядки (планы) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения;

перечень резервного оборудования, находящегося в постоянной готовности к работе.

_________________________ ___________ ____________________

Приложение №1

Список лиц из оперативно-технического и диспетчерского персонала котельной, имеющего право вести оперативные переговоры

| Ф.И.О. | Должность | Тел, e-mail | Полномочия |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________ | _______________________ (заместитель начальника ТСО) | _________ _________ | Осуществление информационного обмена о состоянии и режимах работы оборудования, причинах, последствиях и ходе ликвидации технологических нарушение. Руководство аварийно-восстановительными работами. |
| _______________________ | Начальник котельной | _________ _________ | Осуществление информационного обмена о состоянии и режимах работы оборудования, причинах, последствиях и ходе ликвидации технологических нарушение. |
| _______________________ | Оператор котельной (диспетчер) | ________ | Осуществление информационного обмена о состоянии и режимах работы оборудования, причинах, последствиях и ходе ликвидации технологических нарушение. Ведение оперативных переговоров, выполнение оперативных переключений, передачи информации по техническим нарушениям и ЧС. |
| _______________________ | Оператор котельной (диспетчер) |  |  |
| _______________________ | Оператор котельной (диспетчер) |  |  |
| _______________________ | Оператор котельной (диспетчер) |  |  |