АКТ №1
гидравлического испытания
пластинчатого теплообменника №_________

г. _____________________				  «___» _______  20__ г.


Объект: котельная ____________
Адрес: г. ______________, ул. ______________, _____
Мы, нижеподписавшиеся, _________________, ______________, ____________________ составили настоящий акт в том, что при подготовке к отопительному сезону 2026 – 2027 гг.  произведены гидравлические испытания пластинчатого теплообменника  №___________ пробным давлением 10 кгс/см2 в течение 15 минут с наружным осмотром, при этом установлено: падения давления, свищей и протечек не выявлено. 
Заключение:  пластинчатый теплообменник №_______  опрессован и находится в удовлетворительном состоянии, оборудование в эксплуатацию допускается.

______________  			__________  _______________
______________  			__________  _______________
______________  			__________  _______________







[bookmark: _GoBack]
