АКТ №1

гидравлического испытания

пластинчатого теплообменника №_________

г. _____________________				  «___» _______  20__ г.

Объект: котельная ____________

Адрес: г. ______________, ул. ______________, _____

Мы, нижеподписавшиеся, _________________, ______________, ____________________ составили настоящий акт в том, что при подготовке к отопительному сезону 2026 – 2027 гг.  произведены гидравлические испытания пластинчатого теплообменника  №___________ пробным давлением 10 кгс/см2 в течение 15 минут с наружным осмотром, при этом установлено: падения давления, свищей и протечек не выявлено.

Заключение:  пластинчатый теплообменник №_______  опрессован и находится в удовлетворительном состоянии, оборудование в эксплуатацию допускается.

______________  			__________  _______________

______________  			__________  _______________

______________  			__________  _______________