АКТ

испытания предохранительных клапанов от превышения давления системы теплоснабжения на котельной

г. ___________, ул. ___________.                                                «___» _______2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

________________________                                                           _______________

Члены комиссии:

________________________                                                           _______________

________________________                                                           _______________

________________________                                                           _______________

Составила настоящий акт о том, что «___» __________ 2026 г. произведена проверка срабатывания клапанов от превышения давления на системе теплоснабжения.

Проверка выполнена для следующих устройств, на следующую величину предельного значения давления:

| № п.п. | Тип клапана | Место установки | Номер клапана | Настроенная величина срабатывания, бар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан сбросной системы отопления _________ ___________________ | Котел _____________, ____ МВт ст. №1 | ст. №1 | 6 |
| 2 | Клапан сбросной системы отопления _________ ___________________ | Котел _____________, ____ МВт ст. №1 | ст. №2 | 6 |
| 3 | Клапан сбросной системы отопления _________ ___________________ | Котел _____________, ____ МВт ст. №2 | ст. №3 | 6 |
| 4 | Клапан сбросной системы отопления _________ ___________________ | Котел _____________, ____ МВт ст. №2 | ст. №4 | 6 |
| 5 | Клапан сбросной системы отопления _________ ___________________ | Котел _____________, ____ МВт ст. №3 | ст. №5 | 6 |
| 6 | Клапан сбросной системы отопления _________ ___________________ | Котел _____________, ____ МВт ст. №3 | ст. №6 | 6 |
| 7 | Клапан сбросной системы отопления _________ ___________________ | Теплообменник пластинчатый системы теплоснабжения _______, НН-________, _________ кВт ст. №1 | ст. №7 | 6 |
| 8 | Клапан сбросной системы отопления _________ ___________________ | Теплообменник пластинчатый системы теплоснабжения _______, НН-________, _________ кВт ст. №1 | ст. №8 | 6 |

Заключение: давление начала открытия предохранительных клапанов ст. №1 – ст. №8 составило 6 бар, что соответствует требованию завода изготовителя.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

_________________________________________________________________________________

(должность)                                             (подпись)                                  (ФИО)

Члены комиссии:

_________________________________________________________________________________

(должность)                                             (подпись)                                  (ФИО)

_________________________________________________________________________________

(должность)                                             (подпись)                                  (ФИО)

_________________________________________________________________________________

(должность)                                             (подпись)                                  (ФИО)